- 15 мая 2013 г.	№  11-29

Об утверждении

норм водопотребления

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от          4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Кричевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить нормы водопотребления на питьевые и хозяйственные нужды в жилых и общественных зданиях, на предприятиях при отсутствии индивидуальных приборов учета воды согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решения Кричевского районного исполнительного комитета от 24 декабря 2010 г. № 1-2 «Об утверждении норм водопотребления» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 20, 9/38039), от 17 июня 2011 г. № 13-6 «О внесении дополнения в решение Кричевского районного исполнительного комитета от 24 декабря 2010 г. № 1-2» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 84, 9/42564).

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Кричевского районного исполнительного комитета Воробьева А.В.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель районного

исполнительного комитета						В.В.Сысоев

Управляющий делами районного

исполнительного комитета						И.В.Тюмина

Приложение к решению

Кричевского районного исполнительного комитета
15.05.2013  № 11-29

НОРМЫ

водопотребления на питьевые и хозяйственные нужды в жилых и общественных зданиях, на предприятиях при отсутствии индивидуальных приборов учета воды

| Потребители и вид расхода | Единица измерения | Норма водопотребления |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе на горячее водоснабжение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилые здания газифицированные и общежития, оборудованные электроплитами с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, с ваннами или душами | литров в сутки на одного жителя | 270 | 135 |
| Жилые здания газифицированные и общежития, оборудованные электроплитами с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, с ваннами или душами, на период отключения горячего водоснабжения |  | 165 |  |
| Жилые здания газифицированные, оборудованные водопроводом, канализацией без центрального горячего водоснабжения, при отсутствии водонагревателей |  | 165 |  |
| Жилые здания газифицированные, оборудованные водопроводом, канализацией, водонагревателями, с ваннами или душами |  | 190 |  |
| Жилые здания оборудованные водопроводом, канализацией, с балонным газом и центральным горячим водоснабжением |  | 190 | 95 |
| Жилые здания оборудованные водопроводом, канализацией, с балонным газом и центральным горячим водоснабжением, на период отключения горячего водоснабжения |  | 165 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилые здания газифицированные, оборудованные водопроводом, водонагревателями, с ваннами или душами без канализации (выгребные ямы) |  | 150 |  |
| Жилые здания с баллонным газом, оборудованные водопроводом, водонагревателями с ваннами или душами без канализации (выгребные ямы) |  | 120 |  |
| Жилые здания газифицированные и общежития, оборудованные электроплитами, с водоснабжением, канализацией, (без ванн) |  | 120 |  |
| Жилые здания с баллонным газом, оборудованные водопроводом, канализацией при отсутствии водонагревателей |  | 95 |  |
| Жилые газифицированные здания, оборудованные водопроводом, без канализации (выгребные ямы), при отсутствии водонагревателей |  | 80 |  |
| Жилые здания с баллонным газом, оборудованные водопроводом, без канализации (выгребные ямы), при отсутствии водонагревателей |  | 50 |  |
| Водопользование из водоразборных уличных и дворовых колонок |  | 35 |  |
| Водопользование из шахтных колодцев |  | 35 |  |
| Частные бани | литров в месяц | 1200 |  |
| Автовокзал (зал ожидания) | один пассажир в сутки | 2 |  |
| Гостиницы и пансионаты: с общими ваннами и душевыми с ваннами и душевыми в отдельных номерах | литров в сутки на одного проживающего | 120 230 | 60 115 |
| Больницы: | литров в сутки на одно койко-место |  |  |
| с общими ваннами и душевыми |  | 115 | 57,5 |
| Поликлиники | литров в сутки на одного больного в смену и одного работающего | 15 15 | 7,5 7,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амбулатории | литров в сутки на одного больного в смену и одного работающего | 15 15 |  |
| Детские ясли-сады: с дневным пребывание детей с круглосуточным пребыванием детей (без бассейна) | литров в сутки на одного ребенка | 75 93 | 37,5 46,5 |
| Оздоровительные лагеря | литров в сутки на одно место | 200 | 100 |
| Учебные заведения (в том числе высшие, средние специальные, профессионально-технические и общеобразовательные школы): с душевыми при гимнастических залах, столовыми без столовых | литров в сутки на одного учащегося и одного преподавателя | 20 20 | 10 10 |
|  | литров в сутки на одного учащегося и одного преподавателя | 12 12 | 6 6 |
| Школы-интернаты | литров в сутки на одно место | 70 | 35 |
| Прачечные: механизированные немеханизированные | литров в сутки на один килограмм сухого белья | 75 40 | 25 15 |
| Административные здания | литров в сутки на одного работающего | 25 |  |
| Наполнение внутридомовых систем отопления с нагревательными приборами: | кубический метр на одну гигакалорию в час расчетной тепловой нагрузки систем |  |  |
| с радиаторами |  | 31,0 |  |
| с ребристыми трубами |  | 14,2 |  |
| с регистрами из гладких труб |  | 37,0 |  |
| с конвекторами |  | 3,5 |  |
| Подпитка внутридомовых систем отопления | ежечасно | 0,25 процента от объема заполнения систем |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наполнение внутриквартальных трубопроводов диаметром (миллиметров): | литров на погонный метр |  |  |
| 48/2,5 |  | 1,45 |  |
| 48/3,5 |  | 1,32 |  |
| 57/3,5 |  | 1,96 |  |
| 76/3,5 |  | 3,74 |  |
| 89/4,0 |  | 5,28 |  |
| 108/4,0 |  | 7,85 |  |
| 133/4,0 |  | 12,27 |  |
| 159/4,5 |  | 17,66 |  |
| 426/8,0 |  | 132,0 |  |
| 426/9,0 |  | 130,7 |  |
| 426/10,0 |  | 129,4 |  |
| 478/8,0 |  | 167,6 |  |
| 478/8,0 |  | 166,1 |  |
| 478/8,0 |  | 164,7 |  |
| Содержание мест общего пользования в жилых домах (лестничные клетки, вестибюли) | литров в месяц на один квадратный метр | 12 |  |
| Лаборатории средних специальных учебных заведений | литров в сутки на один прибор в смену | 224 |  |
| Аптеки: торговый зал и подсобные помещения лаборатория приготовления лекарств | литров в сутки на одного работающего | 25 38 | 12 16 |
| Научно-исследовательские институты и лаборатории: |  |  |  |
| химического профиля |  | 460 |  |
| биологического профиля |  | 310 |  |
| физического профиля |  | 125 |  |
| Организации общественного питания (столовые, буфеты, кафе, бары): для приготовления пищи: реализуемой в обеденном зале продаваемой на дом выпускающие полуфабрикаты: мясные рыбные овощные кулинарные | литров в сутки на одно условное блюдо | 16 | 12,7 |
|  | литров в сутки на одно условное блюдо | 14 | 11,2 |
|  | литров в сутки на одну тонну полуфабриката | 6700 6400 4400 7700 | 3100 1000 1000 1200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мойка (для предприятий общественного питания) | литров в час | 500 | 250 |
| Продовольственные магазины | литров в сутки на одного работающего в смену (20 квадратных метров торгового зала) |  |  |
|  |  | 250 |  |
| Промтоварные магазины | литров в сутки на одного работающего в смену | 27 | 12 |
| Магазины со смешанной группой товаров в сельской местности | литров в сутки на одного работающего в смену | 50 |  |
| Парикмахерские | литров в сутки на одного работающего в смену | 60 | 20 |
| Туристические базы для туристов | литров в сутки на одного туриста | 36 | 18 |
| Туристические базы для обслуживающего персонала | литров в смену на одного работающего | 25 | 12 |
| Кинотеатры | литров в сутки на одно место | 4 | 1 |
| Клубы | литров в сутки на одно место | 8,6 | 2 |
| Библиотеки, читальные залы | литров в смену на одного работающего | 25 |  |
| Стадионы и спортзалы: | литров в сутки на одно место |  |  |
| для зрителей |  | 3 |  |
| для спортсменов | литров в сутки на одного спортсмена | 100 | 50 |
| Плавательные бассейны: пополнение бассейна | в процентах от объема бассейна в сутки | 10 |  |
| для зрителей | литров в сутки на одно место | 3 |  |
| для посетителей и спортсменов (с учетом приема душа) | литров в сутки на одного спортсмена (посетителя) | 100 | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бани для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | литров в сутки на одного посетителя | 180 |  |
| то же с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе | литров в сутки на одного посетителя | 290 |  |
| душевая кабина |  | 360 |  |
| ванная кабина |  | 540 |  |
| Душевые в бытовых помещениях предприятий | литров в смену на одну душевую сетку | 500 |  |
| Общественные туалеты: умывальник | литров в сутки на один умывальник | 360 |  |
| унитаз | литров в сутки на один унитаз | 650 |  |
| писсуар | литров в сутки на один писсуар | 200 |  |
| Механизированная мойка усовершенствованных покрытий проездов и площадей | литр на метр квадратный на одну мойку | 1,2 |  |
| Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей | литр на метр квадратный на одну поливку | 0,3 |  |
| Поливка городских зеленых насаждений | литров на метр квадратный на одну поливку | 3,0 |  |
| Поливка газонов и цветников | литр на метр квадратный на одну поливку | 5,0 |  |
| Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов и утепленном грунте | литр на метр квадратный в сутки | 6,0 |  |
| Поливка приусадебных участков: | литр на метр квадратный в сутки |  |  |
| из кранов и дворовых колонок |  | 5,0 |  |
| уличной колонки и шахтного колодца |  | 1,0 |  |
| Поливка посадок на приусадебных участках: | литр на метр квадратный в сутки |  |  |
| овощных культур |  | 3,0 |  |
| плодовых деревьев |  | 10,0 |  |
| Поливка травяного покрова футбольного поля | литр на метр квадратный в сутки | 3,0 |  |
| Заливка поверхности катка | литр на метр квадратный в сутки | 0,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Заливка воды в радиаторы, автомобили и тракторы (с 1 ноября по 31 марта) | литров в сутки на одно транспортное средство | 20 |  |
| Мойка легковых автомобилей: | литров в сутки на один автомобиль |  |  |
| из уличных колонок и шахтных колодцев |  | 20,0 |  |
| из дворовых колонок и кранов |  | 60,0 |  |
| Мойка автомобилей для гаражей: | литров в сутки на один автомобиль |  |  |
| при ручной мойке: |  |  |  |
| легковые |  | 500 |  |
| грузовые |  | 700 |  |
| автобусы |  | 800 |  |
| при механической мойке: |  |  |  |
| легковые |  | 1000 |  |
| грузовые |  | 1500 |  |
| автобусы |  | 1500 |  |
| при отсутствии воды в гараже |  | 60 |  |
| Содержание скота: | литров на одну голову |  |  |
| коровы: |  |  |  |
| молочные |  | 100 |  |
| мясные |  | 70 |  |
| быки и нетели |  | 60 |  |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2 лет |  | 30 |  |
| телята в возрасте до 6 месяцев |  | 20 |  |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и не кормящие матки |  | 60 |  |
| жеребцы-производители |  | 70 |  |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет |  | 45 |  |
| овцы взрослые, козы |  | 10 |  |
| молодняк овец в возрасте до 1 года |  | 6 |  |
| хряки-производители, матки взрослые |  | 25 |  |
| свиноматки с поросятами |  | 60 |  |
| молодняк свиной старше 4 месяцев и свиньи на откорме |  | 15 |  |
| куры |  | 1,0 |  |
| индейки |  | 1,5 |  |
| утки, гуси |  | 2 |  |
| кролики |  | 3 |  |

Примечания: Для водопотребителей, не указанных в данном приложении, нормы расхода воды следует применять как для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

Количество моек и поливок следует принимать: одна мойка и одна поливка в сутки.

Период полива с 15 мая по 31 июля согласно справке гидрометеостанции.

Расход воды на администрацию и обслуживающий персонал для поликлиник, больниц, учебных заведений, школ, лагерей, школ-интернатов, лабораторий, гостиниц, стадионов, спортзалов, кинотеатров, клубов, бань считать дополнительно по норме административных зданий.

При отсутствии приборов учета в системе водоотведения количество стоков принимается равным количеству воды, израсходованной из системы водоснабжения. Если количество отводимых сточных вод меньше, чем количество воды, израсходованной из системы водоснабжения, их количество определяется договорными условиями согласно расчету.

При необходимости норматив наполнения внутриквартирных трубопроводов уточняется с использованием Методики по определению потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения, утвержденной постановлением Комитета по энергоэффективности при СМ РБ 29.09.2006 № 2