- Пожарно-техническое обследование объектов строительства

Инспекцией надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям окончена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации ОАО «Мехколонна №93» на объекте строительства: «Реконструкция                ПС 110кВ «Кричев» 3-й пусковой комплекс» и Кричевским                                УКПП «Коммунальник» на объектах строительства: «Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 в микрорайоне «Сож» в                    г. Кричеве», Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома  №4 в микрорайоне «Сож» в г. Кричеве».

При проверке ОАО «Мехколонна №93» на объекте строительства: «Реконструкция ПС 110кВ «Кричев» 3-й пусковой комплекс»,  установлено, что прорабом ОАО «Мехколонна №93» допущены нарушения законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно: строящееся здание гаража не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), строительная площадка не обеспечена пожарными щитами, в наружных эвакуационных дверях помещения гаража отсутствует запорное устройство, которое может быть открыто изнутри без ключа.

По результатам проверки прораб ОАО «Мехколонна №93»  привлечен к административной ответственности.

В ходе проверки Кричевского УКПП «Коммунальник» на объектах строительства: «Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 в микрорайоне «Сож» в г. Кричеве», Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома  №4 в микрорайоне «Сож» в                  г. Кричеве» установлено, что начальником РСУ  Кричевского                      УКПП «Коммунальник» допущены нарушения законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно: на строительных площадках отсутствуют пожарные щиты, оборудованные набором ручного пожарного инструмента и огнетушителями, не организована подготовка по программе пожарно-технического минимума работника, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объектах.

По результатам проверки начальник РСУ Кричевского                        УКПП «Коммунальник» привлечен к административной ответственности.