Проведены мониторинги взрывопожароопасных производств на территории Кричевского района.

В июле - августе 2018 года инспекцией надзора и профилактики Кричевского района проводились мониторинги состояния пожарной безопасности субъектов хозяйствования, имеющих в своем составе взрывопожароопасные производства.

По результатам мониторингов установлено, что на объектах не в полной мере выполняются требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования».

Кричевский склад хранения нефтепродуктов РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» навес налива светлых нефтепродуктов не обеспечен сорбентом, не менее 0,5 м3, у наружных установок не размещены указатели категорий по взрывопожарной опасности, в котельной и складе хранения ГЖ отсутствуют легкосбрасываемые конструкции, склад тарного хранения (категория В3-В1) эксплуатируется не в соответствии с проектной документации.

Кричевский филиал Автобусный парк №3 открытого акционерного общества «Могилевоблавтотранс»

Автозаправочная станция не обеспечена в полном объеме необходимым количеством первичных средств пожаротушения и сорбентом.

ДЭУ № 77 РУП «Могилевавтодор»

Автозаправочная станция не обеспечена в полном объеме необходимым количеством первичных средств пожаротушения и сорбентом, не проведено обучение лиц ответственных за пожарную безопасность на автозаправочной станции по программе пожарно-технического минимума.

Автозаправочные станции КСУП «Добрость», КСУП «Малятичи-Агро», КСУП «Бель», СПК «Колхоз им.Суворова», ОАО «Кричеврайагропромтехснаб» не обеспечены в полном объеме необходимым количеством первичных средств пожаротушения и сорбентом; у наружных установок не размещены указатели категорий по взрывопожарной опасности, не проведено обучение лиц ответственных за пожарную безопасность на автозаправочной станции по программе пожарно-технического минимума.

По результатам мониторингов руководителям объектов вручены рекомендации.

Инспектор ИНиП Кричевского РОЧС

Роман Устиненко