**Проведен мониторинг**

Инспекцией надзора и профилактики Кричевского района проведен мониторинг состояния пожарной безопасности магазина «Доброном» № 631 филиала «Кричев» ЗАО «Доброном», расположенного по адресу г.Кричев микрорайон Комсомольский, д.19.

При мониторинге выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации (далее – ТНПА), а именно:

 помещения магазина эксплуатируются без соответствующей проектной и эксплуатационной документации;

 отсутствует запасной эвакуационный выход из торгового зала;

 не обеспечен свободный доступ к средствам противопожарной защиты (установкам автоматической пожарной сигнализации» и пожаротушения (огнетушителям);

 двери, расположенные на путях эвакуации, не оборудованы замками, обеспечивающими возможность их свободного открытия изнутри без ключа;

 не разработан план эвакуации людей при пожаре.

По результатам проведенного мониторинга руководству (региональный управляющий филиала «Кричев» ЗАО «Доброном» Титов Андрей Николаевич) вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений.

 В случае невыполнения рекомендаций будут приняты меры административного принуждения и пресечения.

Инспектор ИНиП Кричевского РОЧС

Роман Устиненко