Мониторинг ЧТУП «Торговый дом Ралиген» на объекте: «Модернизация здания неустановленного назначения по ул. Фрунзе д. 12 в г. Кричеве с благоустройством прилегающей территории»

Работниками Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ЧТУП «Торговый дом Ралиген» на объекте: «Модернизация здания неустановленного назначения по ул. Фрунзе д. 12 в г. Кричеве с благоустройством прилегающей территории». Директором ЧТУП «Торговый дом Ралиген» является Рудковский Геннадий Константинович.

В результате мониторинга выявлены следующие нарушения:

не обеспечено место проведения строительно-монтажных работ (2 этаж здания) первичными средствами пожаротушения;

в объеме лестничной клетки на первом этаже устроено помещение.

Директору ЧТУП «Торговый дом Ралиген» вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Установлен контроль за их выполнением.

Старший инженер ИНиП

Кричевского РОЧС

майор внутренней службы	Д.М.Акимов