Проведен мониторинг Кричевского участка дистанции гражданских сооружений на объекте строительства: «Капитальный ремонт кровли производственной базы по ул.Заслонова, 12 в г.Кричеве»

Работниками инспекции надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности Кричевского участка дистанции гражданских сооружений на объекте строительства: «Капитальный ремонт кровли производственной базы по ул.Заслонова, 12 в г.Кричеве». Начальник Кричевского участка Могилевской дистанции гражданских сооружений – Асмоловский Александр Михайлович.

В результате мониторинга выявлены следующие нарушения:

места проведения строительно-монтажных работ на объекте не обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности;

на объекте не оборудовано место для курения;

не организована подготовка по программе пожарно-технического минимума, работников, подлежащих обязательной подготовке по этой программе (работников ответственных за обеспечение пожарной безопасности и проведение противопожарных инструктажей).

Начальнику Кричевского участка Могилевской дистанции гражданских сооружений вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Установлен контроль за их выполнением.

Старший инспектор ИНиП

Кричевского РОЧС

майор внутренней службы	А.В.Супареко