Проведен повторный мониторинг магазина № 612 «Доброном» филиала «Кричев» ЗАО «Доброном»

Работниками инспекции надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен повторный мониторинг состояния пожарной безопасности магазина № 612 «Доброном» филиала «Кричев» ЗАО «Доброном» (региональный управляющий Титов Андрей Николаевич), по адресу: г. Кричев, м-н. Сож, 22а.

В результате мониторинга установлено, что не устраненными остались следующие нарушения:

доступ к средствам противопожарной защиты (ручному извещателю) загроможден товаром;

графическая часть плана эвакуации людей при пожаре не соответствует требованиям;

допускается складирование товара и материалов на рампах;

допускается совместное хранение горючих жидкостей (водочные изделия) с другими горючими веществами.

В соответствии с приказом ЗАО «Доброном», лицом ответственным за обеспечение пожарной безопасности является директор данного магазина Ковалева Н.В., в отношении которой начат административный процесс.

Инспкктор ИНиП Кричевского РОЧС

капитан внутренней службы	Ю.Н.Сигаев