Проведен мониторинг магазина № 631 «Доброном» филиала «Кричев» ЗАО «Доброном»

Работниками инспекции надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности магазина № 631 «Доброном» филиала «Кричев» ЗАО «Доброном» (региональный управляющий Титов Андрей Николаевич), по адресу: г. Кричев м-н Комсомольский, 19.

В результате мониторинга установлено, что не устраненными остались следующие нарушения:

доступ к средствам противопожарной защиты (приемно-контрольному прибору АПС) загроможден товаром;

допущено размещение товаров, горючих материалов и торгового оборудования на путях эвакуации (дверь запасного выходов и проход в технологическом коридоре, проходы и двери запасного выхода из торгового зала) уменьшающих минимальную эвакуационную ширину и препятствующих безопасной эвакуации.

В соответствии с приказом ЗАО «Доброном», лицом ответственным за обеспечение пожарной безопасности является директор данного магазина Корытко Н.В., в отношении которого начат административный процесс.

Старший инженер ИНиП

Кричевского РОЧС

майор внутренней службы	Д.М.Акимов