Проведен повторный мониторинг магазина № 633 «Доброном» филиала «Кричев» ЗАО «Доброном»

Работниками инспекции надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности магазина № 633 «Доброном» филиала «Кричев» ЗАО «Доброном» (региональный управляющий Титов Андрей Николаевич), по адресу: г. Кричев, ул. Фрунзе 8/12.

В результате мониторинга установлено, что в складском помещении допускается совместное хранение горючих жидкостей (водочные изделия) с другими горючими веществами.

В соответствии с приказом ЗАО «Доброном», лицом ответственным за обеспечение пожарной безопасности является директор данного магазина Ковригина Н.В., в отношении которой начат административный процесс.

Старший инспектор ИНиП Кричевского РОЧС

майор внутренней службы		А.В.Супареко