Проведен повторный мониторинг магазина № 854 «Доброном» филиала «Кричев» ЗАО «Доброном»

Работниками инспекции надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности магазина № 854 «Доброном» филиала «Кричев» ЗАО «Доброном» (региональный управляющий Титов Андрей Николаевич), по адресу: г. Кричев, ул. Щорса, 39а.

В результате мониторинга установлено, что не устраненными остались следующие нарушения:

в складском помещении допускается совместное хранение горючих жидкостей (водочные изделия) с другими горючими веществами;

допущено размещение товаров, горючих материалов и торгового оборудования на путях эвакуации (дверь запасного выхода, проходы и двери запасного выхода из торгового зала) уменьшающих минимальную эвакуационную ширину и препятствующих безопасной эвакуации.

В соответствии с приказом ЗАО «Доброном», лицом ответственным за обеспечение пожарной безопасности является директор данного магазина Антонова А.Н., в отношении которой начат административный процесс.

Старший инспектор ИНиП Кричевского РОЧС

майор внутренней службы		А.В.Супареко