Мониторинг Локомотивного депо Кричев транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»

Работниками Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности Локомотивного депо Кричев транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги», расположенного по адресу: г.Кричев, пос.Депо (начальник – Сивенков Александр Артемович).

В результате мониторинга выявлены следующие нарушения:

двери, расположенные на путях эвакуации из помещений дежурного (двери запасного и основного выходов), зала заседаний не оборудованы замками, обеспечивающими возможность их свободного открытия изнутри без ключа;

отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности;

хранение и размещение самоспасателей осуществляется не в соответствии с требованиями ТКП 475-2013.

Начальнику Локомотивного депо Кричев транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Установлен контроль за их выполнением.

Старший инспектор ИНиП

Кричевского РОЧС

майор внутренней службы	А.В.Супареко