Проведен мониторинг ОДО «Меридиан»

Работниками инспекции надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ОДО «Меридиан» расположенного по адресу г. Могилев, ул. Турова, 24 а (директор – Красовский Александр Александрович), по вопросу соблюдения требований ТНПА лицензиатом при техническом обслуживании систем пожарной автоматики.

Проведена проверка технического состояния установки АПС и СО, зданий общежития железной дороги по адресу: г. Кричев, ул. Артиллерийская, 7; здание культурно-спортивного центра ТРУП «Могилевское отделение белорусской железной дороги» г. Кричев, ул. Вокзальная, 10; здание погрузочного пункта «Могилевгрузсервис» ТРУП «Могилевское отделение белорусской железной дороги» г. Кричев, ул. Коммунистическая, 28; административное здание «Дистанции гражданских сооружений», ТРУП «Могилевское отделение белорусской железной дороги» г. Кричев, ул. Заслонова, 12; железнодорожная станция Кричев, ТРУП «Могилевское отделение белорусской железной дороги», г. Кричев; ул. Пугачева,12.

На момент проведения мониторинга фактов нарушений требований ТНПА при эксплуатации и техническом обслуживании систем пожарной автоматики не выявлено.

Инспектор ИНиП Кричевского РОЧС

капитан внутренней службы	Ю.Н.Сигаев