Мониторинг ООО «Электрозащита»

Работниками Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг ООО «Электрозащита» расположенного по адресу г. Могилев, ул. Симонова, 77 (директор – Фурсов Анатолий Николаевич), по вопросу соблюдения требований ТНПА лицензиатом при техническом обслуживании систем пожарной автоматики.

Проведена проверка технического состояния установки АПС и СО, зданий Локомотивного депо Кричев, ТРУП «Могилевское отделение белорусской железной дороги» по адресу: г. Кричев, пос.Депо; дистанции электроснабжения ТРУП «Могилевское отделение белорусской железной дороги» по адресу: г. Кричев, пос.Депо.

На момент проведения мониторинга фактов нарушений требований ТНПА при эксплуатации и техническом обслуживании систем пожарной автоматики не выявлено.

Инспектор ИНиП Кричевского РОЧС

капитан внутренней службы	Ю.Н.Сигаев