Проведен мониторинг магазина № 631 «Доброном» филиала «Кричев» ЗАО «Доброном»

Работниками инспекции надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности магазина № 631 «Доброном» филиала «Кричев» ЗАО «Доброном» (региональный управляющий Титов Андрей Николаевич) по адресу: г. Кричев м-н Комсомольский, 19.

В результате мониторинга установлено, что мероприятия капитального характера по ранее врученным рекомендациям выполнены в полном объеме, а именно:

разработана в установленном законодательством порядке проектная документация на техническую модернизацию объекта;

предусмотрен второй эвакуационный выход из торгового зала;

в торговом зале устроено естественное освещение (устроен оконный проем);

торговый зал оборудован дымонепроницаемыми дверями.

Проведена проверка технического состояния установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения, первичных средств пожаротушения, опрос работников по знанию инструкций о мерах пожарной безопасности и пользованию первичными средствами пожаротушения. С работниками проведен инструктаж по пожарной безопасности.

Но вместе с тем, вновь выявлены следующие нарушения:

требуется переработать графическую часть плана эвакуации людей при пожаре с учетом принятых проектных решений (устроен второй эвакуационный выход из торгового зала);

пандусы не выполнены отличными по цвету и контрастности от других конструкций покрытия пола (в торговом зале покрытие изношено, на путях эвакуации к устроенному второму эвакуационному выходу не отлично по цвету);

доступ к средствам противопожарной защиты (приемно-контрольному прибору АПС) загроможден товаром;

допущено размещение товаров, горючих материалов, мебели, стеллажей и торгового оборудования на путях эвакуации (дверь запасного выходов и проходы в технологическом коридоре, проходы и двери запасного выхода из торгового зала) уменьшающих минимальную эвакуационную ширину и  препятствующих безопасной эвакуации.

Региональному управляющему филиала «Кричев» ЗАО «Доброном» вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Установлен контроль за их выполнением.

Старший инженер ИНиП

Кричевского РОЧС

майор внутренней службы	Д.М.Акимов