Мониторинг Кричевского участка Могилевской дистанции гражданских сооружений

Работниками инспекции надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг Кричевского участка Могилевской дистанции гражданских сооружений (директор Асмоловский Александр Михайлович) на объекте строительства: «Капитальный ремонт кровли производственной базы по ул.Заслонова, 12 в г.Кричеве».

В результате мониторинга выявлены следующие нарушения:

места проведения строительно-монтажных работ на объекте не обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности;

на объекте не оборудовано место для курения;

не организована подготовка по программе пожарно-технического минимума, работников, подлежащих обязательной подготовке по этой программе (работников ответственных за обеспечение пожарной безопасности и проведение противопожарных инструктажей).

Начальнику Кричевского участка Могилевской дистанции гражданских сооружений вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Установлен контроль за их выполнением.

Старший инспектор ИНиП

Кричевского РОЧС							А.В.Супареко