Мониторинг ООО «Интехстройкомпани».  Кричев

Работниками инспекции надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг ООО «Интехстройкомпани» (директор Шиян Петр Леонидович) по объекту строительства «60-квартирный жилой дом № 1а в микрорайоне «Сож» в    г. Кричеве».

В результате мониторинга выявлены следующие нарушения:

мобильное здание (бытовой вагончик) не обеспечено в полном объеме первичными средствами пожаротушения;

допускается эксплуатация отопительного прибора (нетеплоемкой металлической печи) незаводского изготовления в мобильном здании (бытовом вагончике).

Начальнику ООО «Интехстройкомпани» вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Установлен контроль за их выполнением.

Старший инженер ИНиП

Кричевского РОЧС							Д.М.Акимов