Мониторинг ОАО «Могилевская СПМК № 109». Кричев

Работниками инспекции надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг ОАО «Могилевская СПМК № 109» (директор Шитиков Сергей Васильевич) по объектам строительства «60-квартирный жилой дом № 1а в микрорайоне «Сож» в г. Кричеве» корректировка», «Капитальный ремонт с элементами модернизации здания государственного учреждения образования «Ясли-сад № 4 г. Кричева» по ул. Карла Маркса, 19а в г. Кричеве».

В результате мониторинга выявлены следующие нарушения:

мобильные здания (бытовые вагончики) не обеспечены в полном объеме первичными средствами пожаротушения;

допускается эксплуатация отопительных приборов (нетеплоемких металлических печей) незаводского изготовления в мобильных зданиях (бытовых вагончиках).

Начальнику ОАО «Могилевская СПМК № 109» вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Установлен контроль за их выполнением.

Старший инженер ИНиП

Кричевского РОЧС							Д.М.Акимов