Мониторинг ГУКДСП «Кричевская СПМК № 111»

Работниками инспекции надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг ГУКДСП «Кричевская СПМК № 111» (начальник Максименко Николай Васильевич) по объекту строительства «60-квартирный жилой дом № 1а в микрорайоне «Сож» в г. Кричеве».

В результате мониторинга выявлены следующие нарушения:

мобильное здание (бытовой вагончик) не обеспечено в полном объеме первичными средствами пожаротушения;

допускается эксплуатация отопительного прибора (нетеплоемкой металлической печи) незаводского изготовления в мобильном здании (бытовом вагончике).

Начальнику ГУКДСП «Кричевская СПМК № 111» вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Установлен контроль за их выполнением.

Старший инженер ИНиП

Кричевского РОЧС							Д.М.Акимов