Мониторинг Кричевского участка Могилевской дистанции электроснабжения транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»

Работниками Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности Кричевского участка Могилевской дистанции электроснабжения транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги», расположенного по адресу: г.Кричев, пос.Депо (начальник – Плотников Александр Семенович).

В результате мониторинга выявлены следующие нарушения:

графическая часть плана эвакуации людей при пожаре не соответствует требованиям Постановления МЧС Республики Беларусь № 21 от 20 апреля 2018 г. «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»;

отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности;

в помещении мастерских двери, расположенные на путях эвакуации (двери основного выхода) не оборудованы замком, обеспечивающим возможность их свободного открытия изнутри без ключа;

хранение и размещение самоспасателей осуществляется не в соответствии с требованиями ТКП 475-2013.

Начальнику Кричевского участка Могилевской дистанции электроснабжения транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Установлен контроль за их выполнением.

Старший инспектор ИНиП

Кричевского РОЧС

майор внутренней службы	А.В.Супареко