О пожарной безопасности на объекте строительства

В августе 2018 года инспекцией надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг КДСУП «Кричевская ПМК № 264» на объекте строительства «Капитальный ремонт с элементами модернизации здания государственного учреждения образования «Ясли-сад № 4 г. Кричева» по ул. Карла Маркса, 19а в г. Кричеве».

По результатам мониторинга установлено, что на объекте допускаются нарушения требования технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования:

строительная площадка не обеспечена первичными средствами пожаротушения;

на территории строительной площадки не размещены знаки пожарной безопасности;

у въезда на стройплощадку не размещена схема с нанесенными строящимися и временными зданиями, въездами, подъездами, пожарными проездами, местонахождением источников противопожарного водоснабжения;

не оборудовано в установленном порядке и не обозначено указателями «Место для курения».

04.09.2018 по результатам повторного мониторинга установлено, что рекомендации в полном объеме не устранены, за допущенные нарушения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации в отношении мастера КДСУП «Кричевская ПМК № 264» начат административный процесс.